# FORMULÁRIO 003 – CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA SUBTERRÂNEO

# RELATÓRIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO - OUTORGA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

# IN AGERH 005/2017 – GRANDES VAZÕES (MAIOR OU IGUAL A 46,8 M³/H)

Responsável Técnico:     _

Registro Nacional CONFEA/CREA: Nº     _     Registro CREA-ES: Nº     _

Visto CREA-ES (opcional, apresentar cópia): válido até     _/    _/    _

N° da ART (CREA-ES): Nº     _

Telefone e e-mail para contato (Responsável Técnico): DDD     _ Telefone     _; E-mail     _

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA E DO USUÁRIO/EMPREENDIMENTO

1.1 – Usuário dos recursos hídricos (pessoa física ou pessoa jurídica)

Nome: _

1.2 – Endereço da Captação

Logradouro (Exemplo: Rua, Avenida): _, Número: _, Complemento: _ Bairro: _, Município: _ - ES, CEP: _

1.3 – Coordenadas UTM e Geográficas (SIRGAS-2000)

Coord. UTM E(m): _ (6 dígitos, sem pontos) Coord. UTM N(m): _ (7 dígitos, sem pontos) Coord. Geográficas (grau, minuto e segundo): : _° _’ _, _” S Lat. : _° _’ _, _” O Long.

1.4 – Coordenadas de localização e descrição das demais interferências na área (captação superficial, lançamento de efluentes em corpo hídrico, captação em nascente, poços tubulares, cacimba ou escavados, etc.)

_

1.5 – Outros processos (Licenciamento Ambiental; Outorga; Uso insignificante; CEAS; etc.)

_

1.6 – Descrição da atividade exercida na área, incluindo o uso dos recursos hídricos

_

1.7 – Histórico de uso e ocupação do solo, ocorrências de contaminação ambiental e/ou remediação

_

1.8 – Descrição das atividades com potencial de risco ambiental e possíveis fontes contaminantes e poluidoras, pontuais e difusas, na área e seu entorno (raio de 300 metros do poço)

_

| 2. CARACTERIZAÇÃO DO POÇO (objeto da Outorga) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 – Nomenclatura/identificação do Poço (placa de identificação - obrigatório) |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.2 – Cota altimétrica do poço |  |  |  |  |  |
| _ metros |  |  |  |  |  |
| 2.3 – Distância boca do poço em relação à superfície |  |  |  |  |  |
| _ metros |  |  |  |  |  |
| 2.4 – Profundidade total |  |  |  |  |  |
| _ metros |  |  |  |  |  |
| 2.5 – Tipo do poço (tubular profundo; tubular raso; cacimba; etc.) |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.6 – Apresenta artesianismo (Sim ou Não)? |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.7 – Região/Bacia Hidrográfica |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.8 – O poço está inserido em Unidade de Conservação ou zona de amortecimento? Qual? |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.9 – No poço há tubo medidor de nível, hidrômetro e torneira para coleta de amostras (obrigatórios)? |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |
| 2.10 – Dados da perfuração |  |  |  |  |  |
| Data da perfuração: _/ _ (mês e ano) CNPJ e Registro CREA-ES da empresa perfuradora: _ e Nº _ Método de locação do poço (geofísica; fotogeologia;comparação com poços vizinhos; radiestesia, etc.): _ 2.10.1 – Diâmetros de perfuração |  |  |  |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| De: | Até: | Diâmetro: | Método: |  | Fluido: |
| _ (m | _ (m | _ (mm) | _ |  | _ |
| 2.10.2 – Tubo de Boca |  |  |  |  |  |
| Profundidade: | Diâmetro: | Espessura: |  |  |  |
| _ (m) | _ (mm) | _ (m) |  |  |  |
| 2.11 – Informações construtivas do poço |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 – Revestimento (liso) |  |  |  |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material (PVC geomecânico; aço; etc.): |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  |  |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  |  |
| 2.11.2 – Revestimento (filtros) |  |  |  |  |  |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| De: | Até: | Diâmetro: | Material: |  | Abertura: |
| _ (m) | _ (m) | _ (mm) | _ |  | _ (mm) |
| 2.12 – Pré-filtro Material do pré-filtro (areia; brita; cascalho;etc.): _ Intervalo granulométrico: _ mm Volume: _ m³ |  |  |  |  |  |
| 2.13 – Proteção sanitária Profundidade do selo de proteção sanitária (espaço anelar): _ metros Espessura do selo de proteção sanitária (espaço anelar): _ centímetros Dimensões da laje de proteção sanitária (externa): Altura _ centímetros; Largura _ centímetros; Profundidade _ centímetros; |  |  |  |  |  |
| 2.14 – Perfil Geológico |  |  |  |  |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |
| De: | Até: | Grupo ou Formação: |  | Descrição Litológica: |  |
| _ (m) | _ (m) | _ |  | _ |  |

3. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

3.1 – Geologia e hidrogeologia local

_

3.1.1 – Zonas de recarga e descarga

_

3.1.2 – Potencial hidrogeológico

_

3.1.3 – Sistemas aquíferos locais

_

3.1.4 – Dados do(s) aquífero(s) explorado(s)

Aquífero I Nome do sistema aquífero: _ Tipo do aquífero (livre; confinado; semi-confinado): _ Meio aquífero (poroso; fraturado; cárstico; cárstico-fissural): _ Profundidade do aquífero (topo e base): _ a _ metros

Aquífero II Nome do sistema aquífero: _ Tipo do aquífero (livre; confinado; semi-confinado): _ Meio aquífero (poroso; fraturado; cárstico; cárstico-fissural): _ Profundidade do aquífero (topo e base): _ a _ metros

3.2 – Avaliação hidrogeoquímica

3.2.1 – Características físico-químicas do aquífero explorado e suas possíveis origens

_

3.3 – Situação de avanço de cunha salina quando o poço estiver a menos de 500 metros da linha de costa

_

4. CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA

4.1 – Ensaios de bombeamento Período de execução dos testes: _/ _/20 _ a _/ _/20 _ Método de aferição da vazão: _

4.1.1 – Bomba instalada no poço (os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade) Tipo (submersa; externa; etc.): _ Profundidade de instalação: _ Marca e modelo/voltagem: _ Capacidade : _ cv/hp

4.1.2 – Regime de captação a ser outorgado Vazão máxima: _ m³/h Horas/dia: _ Dias/mês: _ Volume diário: _ m³

4.1.3 – Interpretação do teste de bombeamento à vazão máxima

_

4.1.4 – Interpretação do teste de recuperação de nível (mínimo 80%)

_

4.1.5 – Interpretação do teste de bombeamento escalonado (para vazões superiores à 5m³/h)

_

4.1.6 – Interpretação do(s) teste(s) de interferência (para poços a <100 metros)

_

4.1.7 – Avaliação de eventuais interferências com usuários vizinhos e disponibilidade hídrica)

_

4.1.8 – Gráficos dos testes realizados i) Vazão por Tempo (Q x T); ii) Nível Dinâmico por Tempo (ND x T); iii) Rebaixamento por Tempo (Sw x T); e iv) Recuperação por Tempo (Rec x T). Para testes de vazão escalonada incluir Vazão x Nível Dinâmico (Q x ND). Os gráficos devem ser expressos em escala logarítmica (log-normal). _

4.1.9 – Planilhas dos testes de bombeamento

| TESTE DE BOMBEAMENTO (vazão máxima) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível Estático (NE): metros |  |  |  | Rebaixamento (Sw) Final: metros |  |  |  |  |  | Vazão Sustentável: m³/h |  |  |  |  |  | Método de aferição da vazão: |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo da bomba: |  | Marca/Modelo: |  |  |  | Diâmetro: pol. |  |  |  |  |  | Potência/Capacidade: hp / cv |  |  |  |  | Profundidade de instalação: metros |  |  |  |
| Obs.: Os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  | Observações |  |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  | Observações |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |  |
| TESTE DE BOMBEAMENTO (recuperação de nível) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível d’água (inicial): metros |  |  |  | Nível d’água (final): metros |  |  |  |  | Tempo para recuperação de 80% do Rebaixamento (Sw): minutos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: O teste de recuperação de nível deve ser executado imediatamente após a finalização do teste de bombeamento à vazão máxima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Observações |  |  |  |  |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  |  | Sw (m) |  | Observações |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |

| TESTE DE BOMBEAMENTO (interferência entre poços) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do Poço bombeado (objeto da Outorga): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000) do Poço bombeado: E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |  |
| Vazão do Poço bombeado: m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominação do Poço observado: |  |  |  |  |  | Tipo de Aquífero explorado no Poço observado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000) do Poço observado: E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade do Poço observado: metros |  |  |  |  |  | Nível Estático do Poço observado (NE): metros |  |  |  |  |  |  |  |  | Rebaixamento no Poço observado (Sw): metros |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: Os testes no Poço bombeado devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada neste poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível d’água no Poço observado (m) |  |  |  | Sw (m) |  |  | Observações |  |  |  | Tempo (min) |  | Nível d’água no Poço observado (m) |  |  |  |  | Sw (m) |  | Observações |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |  |
| TESTE DE BOMBEAMENTO (vazão escalonada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível d’água inicial (na etapa): metros |  |  |  | Rebaixamento Sw (na etapa): metros |  |  |  |  |  |  | Vazão de Teste (na etapa): m³/h |  |  |  |  |  | Método de aferição da vazão: |  |  |  |  |  |
| Etapa (1ª; 2ª; 3ª; 4ª...): |  |  |  | % da Vazão Máxima: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo da bomba: |  | Marca/Modelo: |  |  |  |  | Diâmetro: pol. |  |  |  |  |  | Potência/Capacidade: hp / cv |  |  |  |  | Profundidade de instalação: metros |  |  |  |  |
| Obs.: Os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  |  |  | Observações |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  | Observações |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |  |

| TESTE DE BOMBEAMENTO (vazão escalonada - continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível d’água inicial (na etapa): metros |  |  |  | Rebaixamento Sw (na etapa): metros |  |  |  |  | Vazão de Teste (na etapa): m³/h |  |  |  |  | Método de aferição da vazão: |  |  |  |  |
| Etapa (1ª; 2ª; 3ª; 4ª...): |  |  |  | % da Vazão Máxima: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo da bomba: |  | Marca/Modelo: |  |  |  | Diâmetro: pol. |  |  |  |  | Potência/Capacidade: hp / cv |  |  |  | Profundidade de instalação: metros |  |  |  |
| Obs.: Os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  | Observações |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  | Observações |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |

| TESTE DE BOMBEAMENTO (vazão escalonada - continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível d’água inicial (na etapa): metros |  |  |  | Rebaixamento Sw (na etapa): metros |  |  |  |  | Vazão de Teste (na etapa): m³/h |  |  |  |  | Método de aferição da vazão: |  |  |  |  |
| Etapa (1ª; 2ª; 3ª; 4ª...): |  |  |  | % da Vazão Máxima: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo da bomba: |  | Marca/Modelo: |  |  |  | Diâmetro: pol. |  |  |  |  | Potência/Capacidade: hp / cv |  |  |  | Profundidade de instalação: metros |  |  |  |
| Obs.: Os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  | Observações |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  | Observações |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |

| TESTE DE BOMBEAMENTO (vazão escalonada - continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do Poço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (início): |  |  | Horário (início): |  |
| Coordenadas UTM (SIRGAS-2000): E(m) / N(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data (final): |  |  | Horário (final): |  |
| Profundidade do Poço: metros |  |  |  | Altura da boca do poço: metros |  |  |  |  | Entradas d’água: metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível d’água inicial (na etapa): metros |  |  |  | Rebaixamento Sw (na etapa): metros |  |  |  |  | Vazão de Teste (na etapa): m³/h |  |  |  |  | Método de aferição da vazão: |  |  |  |  |
| Etapa (1ª; 2ª; 3ª; 4ª...): |  |  |  | % da Vazão Máxima: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO INSTALADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo da bomba: |  | Marca/Modelo: |  |  |  | Diâmetro: pol. |  |  |  |  | Potência/Capacidade: hp / cv |  |  |  | Profundidade de instalação: metros |  |  |  |
| Obs.: Os testes devem ser realizados com a bomba previamente dimensionada e instalada no poço, ou, na ausência desta, por bomba com igual capacidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo (min) | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  |  | Observações |  | Tempo (min) |  | Nível Dinâmico (m) |  | Sw (m) |  | Vazão Instantânea (m3/h) |  | Observações |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executor Responsável (habilitado): |  |  |  |  |  |  | Registro CREA-ES: Nº |  |  |  |  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica: N° |  |  |  |  |  |

5. ESTUDOS COMPLEMENTARES

5.1 – Outras técnicas empregadas no estudo e caracterização (geofísica; perfilagem elétrica e/ou ótica)

_

5.2 – Riscos de contaminação e vulnerabilidade do aquífero (poderá ser utilizado o método GOD)

_

5.3 – Avaliação da interação das águas superficiais e subterrâneas e estudo com indicativo das taxas de contribuição dos aquíferos para os cursos superficiais (fluxo de base), quando se tratar de aquífero livre

_

5.4 – Teste de aquífero Capacidade específica: _ m³/h/m Transmissividade T: _ m²/s Condutividade hidráulica K: _ m/s Coeficiente de armazenamento S : _ Rebaixamento específico: _ m/m³/h Perda de carga do aquífero B : _ Perda de carga do poço C : _ Eficiência hidráulica: _ % Método de interpretação (Thien; Jacob; Cooper-Jacob; Hantush; etc.): _

5.5 –Mapa potenciométrico (se disponível, apresentar como Anexo)

5.6 – Demais informações

_

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

_

7. FONTES E REFERÊNCIAS

_

8. ANEXOS (obrigatórios)

Anexo I: Imagem do Google Earth® com a localização do poço no imóvel, incluindo: i) localização e identificação do poço a ser outorgado, bem como quaisquer outros pontos de captação e lançamento em corpo hídrico, nascentes, poços, fossas sépticas e/ou sumidouros localizados no imóvel, acompanhada das cotas de elevação de cada ponto e coordenadas UTM no Datum SIRGAS2000; ii) localização dos poços de usuários vizinhos, existentes no entorno do imóvel, cadastrados ou não no órgão ambiental; iii) localização e delimitação de corpos hídricos superficiais, Áreas de Preservação Permanente (APP), Unidades de Conservação (UC) e áreas com tombamento histórico; e iv) identificação das atividades com potencial de risco ambiental e possíveis fontes contaminantes e poluidoras pontuais e difusas.

Anexo II: Fotografia(s) da boca do poço e seu entorno com a sinalização de, no mínimo, tubo medidor de nível, hidrômetro e torneira para amostragem.

Anexo III: Perfil construtivo-litológico do poço.

Anexo IV: Mapa Geológico da área, com legenda, na escala original de mapeamento 1:100.000 ou superior (informar fonte), indicando a(s) unidade(s) geológica(s) em que o poço está localizado.

Anexo V: Boletins das análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta captada.

Anexo VI: Fotografias da execução dos testes de bombeamento.

Anexo VII: Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do Relatório Técnico Hidrogeológico e pela execução dos ensaios de bombeamento.

Anexo VIII: Cópia da carteira de identidade do CREA do profissional responsável pela elaboração do Relatório Técnico Hidrogeológico e pela execução dos ensaios de bombeamento.